Váš list č./zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava

28.09. 2017	MAGS OUIC 55360/16-368084	Ing. arch. Brezníková/218	08.06. 2017

Vec:

Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti

| investor: | Veneni, Štvrtecká |  |
| --- | --- | --- |
| investičný zámer: | „RODINNÝ DOM – prestavba a nadstavba“ Malodunajská 23, parc. č. 849, 850/1, 850/2, k.ú. Vrakuňa |  |
| žiadosť zo dňa: |  | 30.09. 2017, doplnená: 21.11. 2016, 12.04. 2017 |
| typ konania podľa stavebného zákona: |  | územné konanie - zmena dokončenej stavby |
| druh podanej dokumentácie: |  | dokumentácia pre územné rozhodnutie |
| spracovateľ dokumentácie: |  | - zodp. projektant: Ing. arch. Juraj Kerti autorizovaný architekt SKA/reg. č. 0401 AA - vypracoval: Ing. arch. Filip Kerti |
| dátum spracovania dokumentácie: |  | 09/2016 |

Predložená dokumentácia rieši prestavbu a nadstavbu jestvujúceho prízemného/čiastočne podpivničeného, rodinného domu s 1 bytovou jednotkou na Malodunajskej ulici vo Vrakuni. Rodinný dom bude mať 2 nadzemné a 1 ustúpené podlažie a 3 bytové jednotky.

Pozemok stavby parc. č. 849, 850/1, 850/2 sa nachádza v bloku stabilizovanej zástavby rodinných domov. Pôvodná zástavba rodinných domov pri Malom Dunaji bola postavená začiatkom 80-tich rokov minulého storočia. Bola to zástavba nízkych prízemných/čiastočne podpivničených, rodinných domov, ktoré boli zastrešené s plochou a mierne šikmou strechou. Domy boli nízke, s relatívne veľkou zastavanou plochou. Charakteristikou bola moderná architektúra s „usporiadanou“ zástavbou a prevládajúca zeleň. Charakter pôvodnej zástavby            sa za ostatných 20 rokov zmenil z dôvodu realizovaných prestavieb, prístavieb a nadstavieb         v prevažnej časti bloku, ktoré porušili pôvodný charakter prostredia.

Posudzovaná stavba rodinného domu, ktorá vznikne prestavbou a nadstavbou súčasného rodinného domu zostáva v pôvodnom pôdoryse, výmera zelene na pozemku sa nezmení.

Architektonický výraz navrhovaného objektu akceptuje pôvodný charakter zastrešenia rodinného domu s plochou a mierne šikmou pultovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude na úrovni 1.NP/zo SZ strany, od Malého Dunaja. Vertikálne komunikačné jadro bude tvorené trojramenným schodiskom. Na každom podlaží je vytvorená samostatná bytová jednotka.

Dopravné napojenie stavby je riešené na Malodunajskú ulicu jestvujúcim vjazdom. Pre účely statickej dopravy je navrhnutých 9 parkovacích miest na vlastnom pozemku investora. Prípojky inžinierskych sietí ostávajú pôvodné.

Plošné bilancie posudzovanej stavby uvedené v predloženej dokumentácii:

Celková plocha záujmového pozemku (parc. č. 849, 850/1, 850/2): 1 045,00 m2, zastavaná plocha/zostáva pôvodná: 249,50 m2, spevnené plochy: 387,70 m2 a  plocha zelene na rastlom teréne: 407,80 m2. Podlažná plocha spolu: 616,90 m2, úžitková plocha: 512,58 m2 (z toho: 1.NP/pôvodné: 207,48 m2, 2.NP: 208,19 m2, 3.NP/ustúpené: 96,91 m2), obytná plocha:       135,14 m2.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Posúdenie zmeny dokončenej stavby vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov:

Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok parc. č. 849, 850/1, 850/2 v k.ú. Vrakuňa, stanovuje funkčné využitie územia:

- OBYTNÉ ÚZEMIA: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102.

Charakteristika podmienok funkčného využitia plôch:

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú                   v rozvojových územiach, málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.

Záujmový pozemok parc. č. 849, 850/1, 850/2 je súčasťou územia, ktoré je definované             ako stabilizované územie. Územný plán v stabilizovanom území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa charakter územia zásadne nemení. Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality.

Z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné vo vonkajšom meste, kde prevládajú komplexy zástavby, areály, bytová zástavba sídliskového typu a rozsiahle územia najmä izolovanej zástavby rodinných domov, v dotváraní území rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby, a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu.

Posudzovaná prestavba a nadstavba rodinného domu na Malodunajskej 23 v k.ú. Vrakuňa, spĺňa reguláciu funkčného využitia územia. Navrhovaná miera využitia záujmového pozemku: index zastavaných plôch/IZP = 0,24, index podlažných plôch/IPP = 0,59 a koeficient zelene/KZ = 0,39, korešponduje so súčasnou mierou využitia územia dotknutej funkčnej plochy. Hodnoty ukazovateľov IZP a KZ sa vo vzťahu k pozemku a vo vzťahu k funkčnej ploche nemenia,         IPP vo funkčnej ploche zaznamenáva nárast z pôvodnej hodnoty 0,31 na hodnotu 0,33. Nárast IPP vo vzťahu k pozemku je akceptovateľný s ohľadom na postupnú transformáciu predmetnej lokality na intenzívnejšiu zástavbu mestského typu.

Investičný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov.

# Hlavné mesto SR Bratislava

# S Ú H L A S Í

| so zmenou dokončenej stavby: | „RODINNÝ DOM – prestavba a nadstavba“ |
| --- | --- |
| na parcele číslo: | 849, 850/1, 850/2, |
| v katastrálnom území: | Vrakuňa |
| miesto stavby: | Malodunajská 23, Bratislava |

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú             na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:

z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia:

  - objekt bude skolaudovaný v zmysle predloženej projektovej dokumentácie,

  - parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu/napr. zatrávňovacie tvárnice,

z hľadiska ochrany životného prostredia:

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia           č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,

- umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku               za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom.

Upozornenie:

- v grafickej časti projektovej dokumentácie je chybne uvádzaná hodnota ukazovateľa IPP        (IPP = 0,49/na pozemok), ktorá je vypočítaná z celkovej výmery úžitkovej plochy stavby. Správna hodnota IPP = 0,59 je vypočítaná z  celkovej výmery podlažnej plochy stavby.

Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, ani záväzné stanoviská hlavného mesta vydávané v rámci iných konaní.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa §140a ods.2 zákona          č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré         vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností,           z ktorých dotknutý orgán vychádzal.

Dokumentáciu sme si ponechali.

S pozdravom

JUDr. Ivo Nesrovnal  v. r.

primátor

Prílohy:	potvrdené výkresy č. 02: Situácia/M 1:250, 2 A4, č. 08: Rez A-A/M 1:100, 2 A4,        č. 09: Pohľady/M 1:125, 2 A4

Co:		MČ Bratislava – Vrakuňa, Stavebný úrad + potvrdené výkresy č. 02: Situácia           /M 1:250, 2 A4, č. 08: Rez A-A/M 1:100, 2 A4,  č. 09: Pohľady/M 1:125, 2 A4

Magistrát – ODI, OUIČ/archív